监控内容：

- 运行状态

- 故障状态（电子式热继电器保护）

- 手自动状态

- 防火阀状态

- 单相电流

- 单相电压

- 电能（估算值）

- 电机功率（平台软件完成）：P＝1.732×U×I×cosφ(功率因数：阻性负载＝1，感性负载≈0.7～0.85之间，P＝功率：W)

- 风速、液位、压力等（一个模块最多接2个传感器）

- 启停控制

- 振动幅值报警判断：速度均方根值见附表

- 频谱分析：